АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2019 г.  	№ 203

станица Старотитаровская

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района В связи с кадровыми изменениями в администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю: - Утвердить прилагаемые: 1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (Приложение 1). 1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (Приложение 2). - Официально опубликовать (разместить) настоящее постановление в официальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на официальном сайте администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. - Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 16 ноября 2013 года № 228 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» считать утратившим силу. - Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Е.М. Зимину. - Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района А.Г. Титаренко Приложение 1 к постановлению администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 15.07.2019 г. № 203 ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района № п/п; Наименование зданий и помещений; Защища-емая площадь; Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук). Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный); ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м; бочка с водой и ведро; багор, топор, лопата. 1; Частные жилые дома; Здание; 1; -; 1; 1, 1, 1. 2; Индивидуальные гаражи; Гараж; 1; -; -; -. 3; Многоквартирные жилые дома; Квартира; 1; -; -; -. Примечание: 1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. 2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Е.М. Зимина

Приложение 2 к постановлению администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 15.07.2019 г. № 203 ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района № п/п; Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря; Нормы комплектации пожарного щита. 1; Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4; 2 1 2. 2; Лом; 1. 3; Ведро; 1. 4; Багор; 1. 5; Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м; 1. 6; Лопата штыковая; 1. Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Е.М. Зимина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта  постановления администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 15.07.2019 г.  № 202

«Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общего пользования на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

Проект  подготовлен и внесён:

Ведущий специалист по

тепловодогазоснабжению и делам ЧС

МКУ «ПЭЦ» Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района 					Г.В. Чупров

Проект согласован:

Заместитель главы Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района 					Е.М. Зимина

Директор МКУ « ПЭЦ»

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района                                                                И.А. Петренко

Начальник общего отдела

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района				                             О.Н. Пелипенко