АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________                                                                                           № ____

станица Старотитаровская

Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также в целях организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю: Утвердить Порядок оповещения и информирования населения, а также подразделений Государственной противопожарной службы при пожаре на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (Приложение). Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы Старотитаровского сельского поселения В.Г. Василенко. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района А.Г. Титаренко Приложение к постановлению администрации Старотитаровского сельского поселения от ___________ г. № ____ Порядок оповещения и информирования населения, а также подразделений Государственной противопожарной службы при пожаре на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации мероприятий по оповещению населения при возникновении пожаров. Организация оповещения является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих доведение до организаций и населения информации о пожаре с целью сохранения жизни и здоровья населения. Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи поселения. Оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре осуществляется по средствам телефонной связи – «01», 91738. Основными задачами оповещения являются: — обеспечение своевременного доведения до организаций и населения, которым угрожает опасность, сигналов и информации о пожаре; — информирование сил Государственной противопожарной службы о возникновении пожара; — предоставление населению информации по порядку эвакуации в конкретной пожароопасной ситуации. Сигналы оповещения. Порядок оповещения и информирования населения. Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при пожарах, считается передача речевой информации с использованием передвижных звуковых устройств, а также посредством передачи информации до руководителей организаций, учреждений и населения через представителей квартальных комитетов. Предупреждение организаций и населения о непосредственной угрозе пожаров, о принятии своевременных мер защиты проводит администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на основании информации, полученной от лиц, обнаруживших пожар. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан: 1) организовать оповещение об этом всех находящихся рядом с ним людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари); 2) немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам «01», 91738. Чем быстрее прибудет пожарная помощь, тем успешнее будет ликвидирован пожар и быстрее оказана помощь людям, находящимся в опасности; 3) задействовать систему оповещения людей о пожаре (в случае возникновения пожара в здании), приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плана эвакуации; 4) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 5) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны: —продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту; —в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; —проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); — при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; — прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; — удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; — осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; —обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; —одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; —организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; —сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров, и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава. Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения В.Г. Василенко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта  постановления администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от _________________ № _________

«Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

Проект  подготовлен и внесён

ведущим специалистом по

тепловодогазоснабжению и делам ЧС МКУ «ПЭЦ»

Старотитаровского  сельского поселения

Темрюкского района                                                                 Г.В. Чупров

Проект согласован:

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                            В.Г. Василенко

Директор МКУ «ПЭЦ»

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района                                                                И.А. Петренко